สารบัญ

หน้า

บทที่ 10  ระบบสายดินสถานีไฟฟ้าย่อย  (Substation Grounding System)

10.1  บทนำ										10-1

10.2	ความปลอดภัยในระบบต่อลงดิน							10-3

10.3	ขนาดกระแสที่สามารถไหลผ่านร่างกายมนุษย์ได้					10-4

10.3.1  ความถี่								10-5

10.3.2  ขนาดกระแสและช่วงเวลา						10-6

10.3.3  ความสำคัญของการตัดกระแสลัดวงจรโดยเร็ว			10-8

10.3.4  ขีดจำกัดของกระแสที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์			10-9

10.4	วงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ						         10-12

10.4.1  ความต้านทานของร่างกายมนุษย์					10-12

10.4.2  เส้นทางการไหลของกระแสที่ผ่านร่างกายมนุษย์			10-13

10.4.3  วงจรไฟฟ้าสมมูลย์เกิดอุบัติเหตุ					10-14

10.4.4  ผลของการปูวัสดุบางๆ บนผิวดิน					10-18

10.5	เกณฑ์การพิจารณาแรงดันไฟฟ้าที่มนุษย์ทนได้				         10-21

10.5.1  สภาวะการเกิดช็อก						10-21

10.5.2  แรงดันไฟฟ้าช่วงก้าวและแรงดันไฟฟ้าสัมผัสที่มนุษย์ทนได้		10-22

10.6	ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ						         10-27

10.6.1  หลักการเบื้องต้น							10-27

10.6.2  รากสายดินหลักและรากสายดินช่วย				10-28

10.6.3  การออกแบบกราวด์กริดเบื้องต้น					10-28

10.6.4  สภาพที่ยากต่อการออกแบบ					10-30

10.6.5  การต่อสายตัวนำกับกราวด์กริด					10-31

10.7	การเลือกสายตัวนำและการต่อ						         10-32

10.7.1  ความต้องการพื้นฐาน						10-32

10.7.2  การเลือกวัสดุและการพิจารณาปัญหาการเกิดการผุกร่อน		10-33

10.8	ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดสายตัวนำ						         10-35

10.8.1  กระแสลัดวงจรแบบสมมาตร					10-35

10.8.2  กระแสลัดวงจรแบบไม่สมมาตร					10-59

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

10.8.3  ปัจจัยเพิ่มเติม							10-61

10.8.4  การเลือกการต่อสายตัวนำ						10-62

10.9	คุณสมบัติของดิน							         10-62

10.9.1  การใช้ดินเป็นระบบกราวด์						10-62

10.9.2  ผลของเกรเดียนต์แรงดันไฟฟ้า					10-63

10.9.3  ผลของขนาดกระแสลัดวงจร					10-64

10.9.4  ผลของความชื้น อุณหภูมิและสารเคมีที่อยู่ในดิน			10-64

10.9.5  การใช้วัสดุปูบนผิวดิน						10-65

10.10	โครงสร้างของดินและการเลือกแบบจำลองดิน				         10-66

10.10.1 การวัดค่าความต้านทานจำเพาะของดิน				10-66

10.11	การแปลความหมายจากค่าความต้านทานจำเพาะของดินที่วัดได้		         10-69

10.11.1 การจำลองแบบดินชั้นเดียว					10-69

10.11.2 การจำลองแบบดินสองชั้น					10-70

10.11.3 การเปรียบเทียบการจำลองแบบดินชั้นเดียวและดินสองชั้น		10-71

10.12	ความต้านทานของระบบต่อลงดิน						         10-72

10.12.1 สมการอย่างง่าย							10-72

10.12.2 สมการของ Schwarz						10-74

10.12.3 การปรับปรุงค่าความต้านทานจำเพาะของดินให้ต่ำลง		10-77

10.13	การหากระแสกริดสูงสุด							         10-78

10.13.1 ขั้นตอนการหากระแสกริดสูงสุด					10-78

10.14	การออกแบบระบบต่อลงดิน						         10-88

10.15	การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเมชและแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าวสูงสุด		         10-95

10.15.1 แรงดันไฟฟ้าเมช							10-95

10.15.2 แรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว						10-100

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

10.16  การปรับปรุงการออกแบบเบื้องต้น					      10-102

10.16.1  การลดค่าความต้านทานรวมของระบบต่อลงดิน		10-102

10.16.2  การทำให้สายตัวนำของกราวด์กริดมีระยะใกล้กันมากขึ้น	10-103

10.16.3  การให้กระแสลัดวงจรไหลไปที่อื่น				10-103

10.16.4  การจำกัดกระแสลัดวงจรทั้งหมด				10-103

10.16.5  การจำกัดพื้นที่ใช้งาน						10-103

10.17  ตัวอย่างการออกแบบระบบสายดินของสถานีไฟฟ้า			      10-104

บทที่ 11 ระบบป้องกันฟ้าผ่าสถานีไฟฟ้าย่อย  (Substation Shielding Protection)

11.1	ทฤษฎีฟ้าผ่า									11-2

11.1.1	ปรากฏการณ์และกลไกการเกิดฟ้าผ่า				11-2

11.1.2	การแบ่งประจุ							11-3

11.1.3	การดีสชารจ์ประจุ						11-4

11.1.4	ลักษณะฟ้าผ่าขึ้นและฟ้าผ่าลง					11-5

11.1.5	ขั้วและกระแสไฟฟ้า						11-7

11.1.6	รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า						11-7

11.1.7	จำนวนครั้งฟ้าผ่าต่อเนื่อง						11-8

11.1.8	ขนาดกระแสฟ้าผ่า						11-9

11.1.9  ผลกระทบของฟ้าผ่า						11-10

11.1.10	อันตรายของฟ้าผ่าต่อสิ่งมีชีวิต					11-11

11.2	วิธีป้องกันฟ้าผ่า						   		         11-13

11.2.1  การป้องกันฟ้าผ่าแก่ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง				11-13

11.2.2  การป้องกันฟ้าผ่าต่ออาคารและสิ่งก่อสร้าง				11-14

11.2.3  การป้องกันฟ้าผ่าต่อสิ่งมีชีวิต					11-17

11.3	วิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อทรัพย์สิน				         11-17

11.3.1	การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก						11-17

11.3.2	การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า				11-18

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

11.4	การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสถานีไฟฟ้าย่อย				         11-20

11.4.1	การป้องกันโดยใช้เสาล่อฟ้า (High Mast Air Terminal)		11-20

11.4.2	การป้องกันโดยใช้สายดินล่อฟ้าวางเหนือระบบ			11-21

11.4.3	การป้องกันโดยใช้เสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ้าวางเหนือระบบร่วมกัน	11-22

11.5	พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ					         11-23

11.5.1	ค่าเสิร์จอิมพีแดนซ์ (Surge Impedance)				11-24

11.5.2	กระแสฟ้าผ่า (Lightning Current)					11-25

11.5.3	ค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current)			11-25

11.5.4	ระยะเผชิญ (Striking Distance)					11-25

11.6	ตัวอย่างการคำนวณ							         11-25

บทที่ 12  พารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้า							12-1

12.1  ความต้านทาน (Resistance)							12-1

12.2  ความเหนี่ยวนำ (Inductance)							12-3

12.2-1  ความเหนี่ยวนำของสายส่งเส้นเดียว					12-5

12-1  เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายใน					12-6

12-2  เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายนอก				12-8

12-3  เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กภายในและภายนอก			12-10

12.2-2  ความเหนี่ยวนำของสายส่งแรงสูงหลายเส้น				12-11

12.2-2-1  เส้นแรงแม่เหล็กคล้องของสายส่งในระบบ			12-11

12.2-2-2  ความเหนี่ยวนำของสายส่งเฟสเดียว (Single Phase)		12-13

12.2-2-3  ความเหนี่ยวนำของสายส่งกลุ่ม (Composite Conductor)	12-14

12.2-2-4  ความเหนี่ยวนำของสายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่า ๆ กัน		12-17

12.2-2-5  ความเหนี่ยวนำของสายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน		12-18

12.2-2-6  ความเหนี่ยวนำของสายส่งเป็นมัด (Bundled Conductor)	12-19

12.2-2-7  ความเหนี่ยวนำของสายส่งวงจรขนาน (Parallel Circuit)	12-20

12.3  ความจุไฟฟ้า (Capacitance)						         12-22

12.3-1  ความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดเนื่องจากประจุ				12-24

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

12.3-2  ความจุไฟฟ้าของสายส่งเฟสเดียว					12-26

12.3-3  เส้นแรงไฟฟ้าที่ผิวตีเกลียว						12-29

12.3-4  ความจุของสายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน				12-32

12.3-5  ความจุไฟฟ้าของสามเฟสของตัวนำเป็นมัด (Bundled Conductor)	12-34

12.3-6  อิทธิพลของพื้นดินที่ส่งผลต่อค่าความจุของระบบสายส่ง 3 เฟส		12-36

12.3-7  การหาค่าความจุทำงานจริง (CB) ของสายส่งไฟฟ้า 3 เฟส		12-39

คำถามท้ายบท: พารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้า						         12-49

บทที่ 13  แบบจำลองสายส่งไฟฟ้า

13.1  สายส่งระยะสั้น (Short Transmission Line)					13-2

13.2  สายส่งระยะปานกลาง (Medium Transmission Line)				13-5

13.3  สายส่งระยะยาว (Long Transmission Line)					13-8

13.3.1  วงจรสมมูลย์ของสายส่งระยะยาว					13-10

13.3.2  แรงเคลื่อนไฟตกกระทบ (Incident) และแรงเคลื่อนสะท้อน (Reflected)

ของสายส่งระยะยาว							13-11

13.3.3. การโหลดของอิมพีแดนซ์กระชากในสายส่ง (Surge Impedance Loading of Transmission Line)								13-13

13.3.4 การคำนวณสายส่งระยะยาวในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า			13-14

13.3.5 การคำนวณสายส่งระยะยาวในรูปไฮเพอร์โบลิกฟังก์ชัน		13-17

13.3.6 การคำนวณสายส่งระยะยาวโดยใช้แผนภาพประกอบ			13-18

13.4  การแทนค่าพารามิเตอร์ของสายส่งด้วยตัวคงที่ ABCD 			         13-22

13.5  การหาตัวคงที่รวม (Determination of ABCD Constant)			         13-24

13.6  การหาตัวคงที่โดยวิธีวัด							         13-27

13.7  การชดเชยค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของระบบสายส่ง				         13-30

13.8  การชดเชยกำลังไฟฟ้าในสายส่ง (Compensation of Transmission Line)          13-36

บทสรุป										         13-27

แบบฝึกหัดท้ายบท								         13-29

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 10.1  ค่าคงที่ของวัสดุต่อลงดิน							10-23

ตารางที่ 10.2  ค่าคงที่ของวัสดุ kf								10-24

ตารางที่ 10.3  สายตัวนำ AWG								10-25

ตารางที่ 10.4  ค่าคงที่ของวัสดุปูบนผิวดิน							10-30

ตารางที่ 10.5  ค่าของแฟกเตอร์ Df							10-40

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 10.1  เส้นศักย์ไฟฟ้าเท่าของระบบกราวด์กริดทั่วไป					10-2

รูปที่ 10.2  ความสัมพันธ์ของกระแสกับน้ำหนักของสัตว์ที่ทำการทดลอง			10-6

รูปที่ 10.3  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกระแสกับช่วงเวลาการไหลจากการศึกษาของ Dalziel

และ Biegelmeier								10-7

รูปที่ 10.4  วงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าสัมผัส				10-8

รูปที่ 10.5  อิมพีแดนซ์ในวงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าสัมผัส		10-9

รูปที่ 10.6  วงจร Thevenin ของวงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าสัมผัส	10-9

รูปที่ 10.7  วงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันช่วงก้าว				10-10

รูปที่ 10.8  วงจร Thevenin ของวงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว	10-11

รูปที่ 10.9  ความสัมพันธ์ของแฟคเตอร์แก้ค่าวัสดุที่ปูบนผิวดิน Cs กับความหนาของวัสดุปูผิวดิน

hs  ที่ค่า K ต่างๆ								10-13

รูปที่ 10.10  สภาวะช็อกแบบต่างๆ							10-14

รูปที่ 10.11  ตัวอย่างของการส่งผ่านศักย์ไฟฟ้า						10-15

รูปที่ 10.12  โมเดลของดิน								10-28

รูปที่ 10.13  ผลของความชื้น อุณหภูมิ และเกลือที่มีต่อค่าความต้านทานจำเพาะของดิน	10-29

รูปที่ 10.14  วิธีการวัดความต้านทานดินแบบ 4 จุด						10-31

รูปที่ 10.15  วิธีการวัดความต้านทานดินแบบ 3 จุด						10-32

รูปที่ 10.16  สัมประสิทธิ์ K1 และ K2 ในสมการของ Schwarz				10-38

รูปที่ 10.17  ลำดับขั้นตอนการออกแบบระบบสายดินสถานีไฟฟ้า				10-44

รูปที่ 10.17  ลำดับขั้นตอนการออกแบบระบบสายดินสถานีไฟฟ้า				10-44

รูปที่ 10.18  กราวด์กริดจัตุรัสไม่มีแท่งหลักดิน						10-51

รูปที่ 10.19  กราวด์กริดจัตุรัสพร้อมแท่งหลักดิน						10-54

รูปที่ 10.20  กราวด์กริดผืนผ้าพร้อมแท่งหลักดิน						10-56

รูปที่ 11.1   สถานีไฟฟ้าย่อยที่ไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า					11-3

รูปที่ 11.2   การเกิด Heat storm และ Front storm					11-4

รูปที่ 11.3   การแบ่งประจุบนก้อนเมฆออกเป็นขั้วบวก – ลบ					11-5

รูปที่ 11.4   การดีสชาร์จประจุไฟฟ้าบนก้อนเมฆ						11-6

รูปที่ 11.5   การเกิดฟ้าผ่าลง								11-7

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 11.6   การเกิดฟ้าผ่าขึ้น								11-8

รูปที่ 11.7   คลื่นกระแสฟ้าผ่า ขั้วบวกและขั้วลบ						11-9

รูปที่ 11.8   สถิติการกระจายค่ายอดของกระแสฟ้าผ่า					11-8

รูปที่ 11.9   การเกิดฟ้าผ่าลงบนพื้นแล้วเกิด Surface Potential Profile1

ทำให้เกิดแรงดันช่วงก้าว							11-12

รูปที่ 11.10  การป้องกันสายส่งไฟฟ้า							11-14

รูปที่ 11.11  การติดตั้งสายอากาศล่อฟ้า							11-15

รูปที่ 11.12  การ coupling แบบต่างๆ							11-19

รูปที่ 11.13  สถานีไฟฟ้าย่อยที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยใช้เสาล่อฟ้า ติดตั้งบน Take off	11-21

รูปที่ 11.14  สถานีไฟฟ้าย่อยที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า

โดยใช้สายดินล่อฟ้าขึงบนอากาศเหนือสถานี					11-22

รูปที่ 11.15  สถานีไฟฟ้าย่อยที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยใช้เสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ้าร่วมกัน	11-23

รูปที่ 11.16  ระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยใช้เสาล่อฟ้า 1 ต้น					11-24

รูปที่ 12.1   แสดงเส้นแรงแม่เหล็กภายในของสายส่งเส้นเดียว				12-6

ก)  หน้าตัดของสายส่งเส้นเดียว						12-6

ข)  สายส่งเส้นเดียวผ่าครึ่ง							12-6

รูปที่ 12.2   สายส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็กภายนอก				12-8

รูปที่ 12.3   สายส่งแรงสูงมี n สายมีกระแสไหลรวมเท่ากับศูนย์				12-11

รูปที่ 12.4   แสดงสายส่งเฟสเดียว ที่มีกระแสไหลกลับทิศกันในตัวนำทั้งสองที่มีรัศมีเท่ากัน	12-13

รูปที่ 12.5   แสดงสายส่งเฟสเดียวที่ประกอบด้วยสายส่งสองกลุ่มคือกลุ่ม X และ Y		12-14

รูปที่ 12.6   สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่ากันและมีรัศมีของสายส่ง r เมตร			12-17

รูปที่ 12.7   สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน						12-18

ก)  สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน						12-18

ข)  มีการสลับสายส่ง								12-18

รูปที่ 12.8   ตัวอย่างสายส่งเป็นมัดของการส่งไฟสามเฟส					12-20

รูปที่ 12.9   สายส่งวงจรขนาน								12-21

ก)  บนเสาส่งเดียวกัน								12-21

ข)  แยกเสาส่งกัน								12-21

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

ค)  สายส่งวงจรขนานบนเสาส่งเดียวกัน						12-21

รูปที่ 12.10  ความจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสายส่ง						12-23

ก)  สายส่งมองด้านข้าง							12-23

ข)  สายส่งมองด้านตัดขวาง							12-23

รูปที่ 12.11  เส้นแรงไฟฟ้าที่ออกจากสายส่งที่มีประจุ q กระจายอย่างสม่ำเสมอที่ผิวของสายส่ง	12-25

รูปที่ 12.12  แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง P1 และ P2 เนื่องจากประจุบวก q ที่ผิวของสายส่ง	12-26

รูปที่ 12.13  สายส่งไฟฟ้าเฟสเดียวเพื่อหาความจุไฟฟ้าของสายส่งทั้งสองเส้น			12-26

รูปที่ 12.14  ความจุไฟฟ้าระหว่างสายเปรียบเทียบกับความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับจุดสะเทิน n	12-28

รูปที่ 12.15  เปรียบเทียบการกระจายของประจุที่ผิวสายส่งและสนามไฟฟ้าที่ออกจากสายส่ง	12-28

รูปที่ 12.16  เวกเตอร์ไดอะแกรมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของสายส่งสามเฟส			12-30

รูปที่ 12.17  สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่า ๆ กันและมีรัศมีของสายส่งเท่ากัน			12-30

รูปที่ 12.18  สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากันแต่รัศมีของสายส่งเท่ากัน			12-32

รูปที่ 12.19  สายส่งสามเฟสของตัวนำเป็นมัด						12-34

รูปที่ 12.20  สายส่งสามเฟสที่มีของตัวนำเป็นมัดของแต่ละเฟส				12-35

รูปที่ 12.21  สายส่งตัวนำ 3 เฟส และตัวนำปลอมทั้งสามที่อยู่ในดิน				12-38

รูปที่ 12.22  สายส่ง 3 เฟส กับตัวนำปลอมพื้นดิน						12-40

รูปที่ 12.23  ผลของ C กับค่าต่าง ๆ							12-44

ก)  ค่าความจุของดิน (CE) และค่าคาปาซิทีฟของสายกับสาย (CL)			12-44

ข)  วงจรการแปลงค่า CL , CE ไปเป็น CB					12-44

รูปที่ 12.24  วงจร 3 เฟส ที่มีสายดินบนโครงสร้างเสาไฟฟ้า					12-48